Załącznik nr 1

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji w pomieszczenia biurowych wrocławskiej filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą   
przy ul. Kwiatkowskiego 4, 52 – 326 Wrocław.

**Opis przedmiotu zamówienia w poniższych punktach:**

1. Żaluzje - vertikale materiałowe montowane będą we wskazanych pomieszczeniach biurowych znajdujących się na pięciu kondygnacjach budynku przy ul. Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu.
2. Według szacunkowych obliczeń łączna powierzchnia żaluzji to ok. 265 m2 .
3. Żaluzje będą montowane na różnych rodzajach okien w tym balkonowych, otwieranych, witrynach.
4. Poprzez dostawę należy rozumieć zakup żaluzji pionowych, poprzedzony pomiarem z natury, transport żaluzji, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń, w których prowadzone były prace. Ponadto w jednym z biur konieczny będzie demontaż zepsutych żaluzji i wymiana ich na nowe.
5. Wykonawca w kosztach dostawy musi ująć również wszystkie koszty związane z montażem dostarczonych żaluzji, a mianowicie koszty robocizny, sprzętu i materiałów pomocniczych typu kołki rozporowe, podkładki, śruby, listwy, przedłużacze i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania Zamawiającemu zamówionych żaluzji jako funkcjonalnych i sprawnych.
6. Przedmiotowe żaluzje mają być tekstylne, montowane do sufitu, z funkcją przesuwu na szynie, umożliwiające swobodne uchylanie i otwieranie okien. Żaluzje mają być montowane, zgodnie z podziałem okna dot. to przede wszystkim okien balkonowych i otwieranych -w pomieszczeniach, w których okna są na długości całej ściany. Zamawiający oczekuje, że żaluzje zostaną tak zamontowane i podzielone częściowo, aby nie trzeba było zsuwać żaluzji na całej długości.
7. W nawiązaniu do pkt f to Zamawiający oczekuje, iż w przypadkach opisanych w powyższym punkcie montowane będę np. dwie żaluzje na dwóch szynach aby umożliwić swobodne otwieranie okien i wychodzenie na balkon. Zasady montowania żaluzji będą wymagały akceptacji Zamawiającego. Wykonawca koszt związany z takim montażem musi wkalkulować w cenę oferty.
8. Żaluzje mają być w kolorze szarym lub ciemnoszarym. Ostatecznie kolor żaluzji zaakceptowany zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy.
9. Warunkiem złożenia oferty jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem zapoznania się z konstrukcją okien, ich rozmieszczeniem i dokonaniem pomiarów do skalkulowania oferty. Termin wizyty ma być ustalony telefonicznie pod numerem   
   71 39 74 220 lub 74 88 66 515, swoje przybycie Wykonawca udokumentuje podpisem na liście potwierdzającej odbycie wizji lokalnej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotem zamówienia zgodnie   
    z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością .
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia na dostarczonych przez siebie materiałach.
12. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych.
13. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą realizowane w dni robocze, w czasie pracy Urzędu – Filia we Wrocławiu, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30.
14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w następstwie wykonywanych prac.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na wiercenie lub inne mocowania prowadzące do uszkodzenia okien. Zastosowane rozwiązanie montażu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
16. Koszty za powstałe ewentualne szkody będące wynikiem prowadzonych prac ponosi Wykonawca, który tym samym zobowiązuje się do ich usunięcia.
17. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia: dostarczone żaluzje, niezbędny osprzęt   
    i ich montaż.
18. Warunkiem złożenia oferty, o czym już we wcześniejszych punktach, jest przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach, gdzie będą montowane żaluzje.
19. Zamówienie ma być zrealizowane w terminie maksymalnie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
20. Prace odebrane będą na podstawie protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.