FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………..

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/fax………………………………………………………………………………

Nr NIP……………………………………….

Nr REGON………………………………….

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia.....................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji firmy i podpisywania umowy ………………………...

Dane dotyczące zamawiającego

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

NIP: 886-25-66-413

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do Zamówienia, którego przedmiotem jest:

zakup i dostawa kontrolerów sieci na potrzeby realizacji zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (o wymaganiach zgodnych z zawartym w zał. 1 szczegółowym opisem) oferujemy poniższe rozwiązanie:

| Lp | Opis | Szt. | Oferta (Producent / Model / Opis) | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler sieci Ethernet | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Kontroler sieci Fibre Chanel | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Wkładka SFP+ | 8 |  |  |  |  |

oraz oferujemy realizację całego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do 28.12.2022r, za cenę

Cena netto…………………………………….zł

(słownie:…………………………………………………………………………………..)

Vat ……………………………………..…… zł

Cena brutto………………...............................zł

(Słownie:…………………………………………………………………………………….)

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki do oferty:

……………………………………………………………………………………………….

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

________________________________________________

Data   i   podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Zał. 1 do formularza ofertowego

- Kontroler sieci Ethernet np. DELL Broadcom 57412 10Gb, Lenovo Emulex VFA5.2  2x10 GbE SFP+ , HPE Ethernet 10Gb 2P 530SFP+ lub inny spełniający poniższe wymagania:

| Lp | Parametry | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ kontrolera | Ethernet |
| 2. | Technologia łączności | Przewodowa |
| 3. | Interfejs hosta | minimum PCI Express 3.0 |
| 4. | Rodzaj interfejsu sieciowego | 10 GB Ethernet - SFP + |
| 5. | Liczba interfejsów | Minimum 2 |
| 6. | Obsługiwane protokoły | TCP / IP, UDP / IP |
| 7. | Standardy komunikacyjne (wymagane minimum) | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae IEEE 802.3p IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.1Qbb IEEE 802.1Qaz IEEE 802.1Qbg |
| 8. | Adresy MAC na porcie | minimum 128 |
| 9. | obsługa Jumbo Frames | tak do 9216 |
| 10. | Obsługa przez systemy operacyjne (wymagane minimum) | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 7.0 (ESXi), |
| 11. | Gwarancja | Minimum 1 rok |

- Kontroler sieci Fibre Chanel np. Dell Emulex LPe31002, Fujitsu PFC EP LPe31002 lub inny spełniający poniższe wymagania:

| Lp | Parametry | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ kontrolera | Fibre Channel |
| 2. | Technologia łączności | Przewodowa |
| 3. | Interfejs hosta | minimum PCI Express 3.0 x8 |
| 4. | Rodzaj interfejsu sieciowego | FIbre Chanel 16Gb/s |
| 5. | Typ interfejsu | LC |
| 6, | Liczba interfejsów | Minimum 2 |
| 7. | Standardy komunikacyjne (wymagane minimum) | FC-PI-4; FC-PI-5; FC-PI-6; FC-FS-3; FC-LS-2; FC-GS-6; FC-DA; FC-DA2: FCP-4; SPC-4; SBC-3; SSC-3; SSC-4 |
| 8. | Dodatkowe wyposażenie | Razem z kontrolerem należy dostarczyć kompatybilne wkładki SFP+ FIbre Chanel 16Gb/s, po 2 szt. do każdego kontrolera. |
| 9. | Kompatybilność | Zaoferowany kontroler znajduje się na liście kompatybilności VMWare I/O Compatibility Guide z dnia 16 listopada 2022 |
| 10. | Gwarancja | Minimum 1 rok |

- Transreciver Fibre Chanel np. HP StorageWorks 8Gb/s FC (HP AJ716B), Startech.com 8 Gb Fiber Channel (AJ716BST) lub inny spełniający poniższe wymagania:

| Lp | Parametry | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | SFP+ transceiver module |
| 2. | Protokół łączności | minimum 8Gb Fibre Channel (Short Wave) |
| 3. | Prędkość transmisji | 8.5 Gbps |
| 4. | Długość fali | 850nm |
| 5. | Odległość transmisji | minium 150m |
| 6. | Inne | HotSwap, Full Duplex, DDM |
| 7. | Kompatybilność | kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego przełącznikami FC - Brocade 8Gb/12c SAN Switch (AJ820C) |
| 8. | Gwarancja | Minimum 1 rok |