Wrocław, 03 października 2016 r.

Zam. Publ. 19/2016

DOZ/JS/Z.P.19/2540/2/2016

WYJASNIENIA DO ZAM.PUB. NR 19/2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwerów blade wraz z macierzą na potrzeby realizacji zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie wdrażania PO WER.

CPV   48820000-2

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 19/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące treści zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ w punkcie 10 „Akcesoria” podpunkt o treści: „2 przewody SFP o długości 5m do połączenia obudowy z infrastrukturą teleinformatyczną zamawiającego wraz z media konwerterami (jeśli wymagane)”.

Jakie sieci chce połączyć Zamawiający? W wymogach dotyczących przełącznika nie ma wymogu dostarczenia przełącznika z portami SFP dla sieci LAN. Do jakich przełączników i jakich portów ma zostać podłączona infrastruktura LAN dostarczonego rozwiązania

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że nie będzie łączył sieci tylko chce zamówiony sprzęt przyłączyć do istniejącej infrastruktury. Podłączona infrastruktura LAN dostarczonego rozwiązania ma być podłączona do przełącznika D-Link model DXS-3326GSR, do portów SFP.

Zamawiający załącza wydruk ( załącznik  A ) dotyczący zapisu w pkt. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ Zał. 1 do umowy do SIWZ (wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień 18/08/2016r. )

Biorąc pod uwagę że w/w odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian 
w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy